磋商文件

项目名称：卫生健康学院实训教学设备

项目编号：徐生采（2021）xzsw0701

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

2021年7月15日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	18

第四章  评标标准	27

第五章  拟签订的合同文本	31

第六章  采购需求	47

第七章  投标文件相关格式	55

徐州生物工程职业技术学院

《卫生健康学院实训教学设备项目》磋商文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目磋商文件。本项目磋商文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

徐州生物工程职业技术学院“卫生健康学院实训教学设备项目”进行招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：卫生健康学院实训教学设备。

(二)项目编号：徐生采（2021）xzsw0701。

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取磋商文件

（一）获取的时间、地点和方式：开标之前，请在“徐州生物工程职业技术学院”（网址：www.xzsw.net）本项目招标公告上查询。

（二）磋商文件售价：300元。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2021年7月26日北京时间9：30。

（二）开标时间：2021年7月26日北京时间9：30。

（三）开标地点：徐州市三环西路297号，徐州生物工程职业技术学院综合办公楼三楼评标室。

五、采购人

（一）名称：徐州生物工程职业技术学院

（二）地址：江苏省徐州市三环西路297号

（三）联系方法：0516- 83628918

（四）采购项目联系人：王老师

# 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人无委托采购代理机构。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）磋商文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）磋商文件澄清或者修改：

1.采购人可以对已发出的磋商文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少7日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标人；不足7日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照磋商文件的要求编制投标文件。投标文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照磋商文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照磋商文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标保证金：

1.投标人提交投标保证金的要求，按本文件第三章《投标资料表》相关要求执行。

2.投标人未按照本磋商文件要求提交投标保证金的，投标无效。

3.投标人在投标截止时间前，撤回已提交的投标文件的，采购人应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内，退还中标人的投标保证金。

4.有下列情形之一的，投标保证金不予退还。

（1）在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）与采购人、其他投标人恶意串通的；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为；

（6）磋商文件规定的其他情形。

（十七）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求，不会导致其投标保证金不退还。

（十八）投标文件的编制要求和签署要求：

1.投标人应编制投标文件正本一份和本文件第三章《投标资料表》中规定数目的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。

2.按本章（十）规定所编制的每份投标文件正本和所有副本，均需打印或用不退色墨水书写。

3.投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或加盖投标人公章方为有效。

4.投标文件应装订成册，编制目录，注明页码，并按照磋商文件规定要求加盖投标人公章。投标文件的副本可以是正本的复印件。

5.投标文件装订的次序按本章（十）的要求进行。

（十九）投标文件的密封、盖章要求：

1.投标人应将投标文件《正本》、《副本》、《开标一览表》分开密封，封袋上应标明《正本》、《副本》、《开标一览表》字样。

2.上述封袋上，都应标明投标人（全称）、项目编号、项目名称。

3.上述封装的投标文件，如果没有分装或无标识，都将作为无效投标而予以拒绝。如果上述投标文件因为无密封或残破，所导致的一切后果均由投标人承担。

4.投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（二十）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在磋商文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点；采购人收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

（二十一）凡在磋商文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购人应当拒收。

（二十二）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购人。其所进行补充、修改的内容，应当按照磋商文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十三）本项目不允许分包。

（二十四）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十五）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标视为无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金，从同一单位或个人的账户转出。

四、开标

（二十六）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在磋商文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为磋商文件中预先确定的地点。

2.开标由采购部门主持，邀请投标人参加。

3.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标价格和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

4.开标过程由采购人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购人相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十七）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购人负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十八）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十九）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变磋商文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。磋商文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（三十）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十一）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十二）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十三）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1.未按照磋商文件的规定提交投标保证金的；

2.投标文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

3.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4.报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（三十四）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十五）采购人应当在评标结束后2个工作日内整理好评标报告。

（三十六）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十七）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十八）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十九）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（四十）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购人有权取消该中标决定，不予退还投标保证金。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人存放期间，不计利息。

（四十一）腐败和欺诈行为：

1.采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购人和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购人及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十二）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。询问和质疑由采购人依法处理。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州生物工程职业技术学院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：竞争性磋商。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目使用部门：卫生健康学院 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不接受联合体参与采购活动。 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 四、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 五、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； 5.江苏省政府采购信用评价系统。 (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 （六）供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 (七)供应商提供制造厂家相关证书复印件 |
| (七) | 无招标代理服务费 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取磋商文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购人便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件应由下列部分构成，并按照以下要求和顺序装订： 一、《投标函》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、《法定代表人授权书》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 三、价格部分 (一)《开标一览表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（应与单独密封的《开标一览表》完全一致,如不一致，以单独密封的为准）。 (二)《分项价格表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的法人的营业执照复印件，或事业单位法人证书复印件，或民办非企业单位登记证书复印件。 (二)财务状况报告，至少提供： 1.投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表复印件1份； 2.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）利润表月报表复印件1份。 (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。 (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》，加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》 （所附证明材料复印件可不加盖公章）。 (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； 五、技术部分 （一）技术规格（要求见磋商文件第六章《采购需求》）； （二）实施方案（要求见磋商文件第六章《采购需求》）； （三）售后服务方案（要求见磋商文件第六章《采购需求》）； 六、《偏离表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 七、商务部分 (一)投标人业绩。要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 (二)投标人其它证明文件及材料复印件。 八、为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料。特别要求的除外。 1、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见磋商文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局 （含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖公章，格式见磋商文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定为准。 4、所投产品的环境标志产品认证证书复印件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书复印件。复印件不需提交原件核查。 （2）环境标志产品认证证书复印件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 5、所投产品的节能产品认证证书复印件（如有）。 （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书复印件。复印件不需提交原件核查。 （2）节能产品认证证书复印件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过 29 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| (十六) | 投标保证金交纳： 一、投标保证金交纳金额：0元。 二、保证金提交形式： 投标保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 在中国注册的银行出具的本票（同城）、转账支票或银行汇票（除华东三省一市的银行汇票外，其他银行汇票必须同时提供“解讫通知”联）。 三、特别提示： (一)允许现金支付； (二)必须提交银行汇票的原件、转账支票或本票或保函的原件。 (三)投标保证金原件（即银行汇票、转账支票的原件或本票或保函的原件、网银支付的截图证明）与投标文件一同送达，不需密封; 使用网银支付的，必须从投标人账户转出，提交截止时间前必须到账。 四、账户信息： (一)收款人： 徐州生物工程职业技术学院 (二)开户银行：江苏银行徐州彭城支行 (三)账号：1700000101201001668739 |
| (十八)1 | 投标人应制作投标文件正本1套、副本4套。投标文件正、副本均不退还投标人。 |
| (十九)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (二十) | 一、投标截止时间：2021年7月26日北京时间9：30。 二、投标文件开始接收时间：2021年7月26日北京时间9：00。 三、投标文件接收截止时间：2021年7月26日北京时间9：30。 四、投标文件的接收地点：徐州市三环西路297号，徐州生物工程职业技术学院综合办公楼三楼评标室 五、投标文件接收人：王老师 |
| 四 | 开标 |
| (二十六)1 | 一、开标时间：2021年7月26日北京时间9：30。 二、开标地点：徐州市三环西路297号，徐州生物工程职业技术学院综合办公楼三楼评标室 |
| (二十六)3 | 磋商文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十八) | 采用综合评分法。 |
| (二十九)1 (二十九)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术规格优劣得分顺序排列。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十八)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (四十)1 | 中标人在签订合同之前向采购人交纳履约保证金（履约保证金为中标金额的5%） |
| (四十二) | 供应商对采购活动事项有疑问的，向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。询问和质疑由采购人依法处理。 质疑接收人：王老师;联系电话：0516-83628918; 办公地址：徐州市三环西路297号，徐州生物工程职业技术学院综合办公楼三楼国资处 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

# 第四章  评标标准

| 项目 | 评价细则 |
| --- | --- |
| 价格（70分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×70 各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的““小型和微型和监狱企业和享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”总价合计”10% 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 技术规格 （10分） | 完全满足，无偏离基础分为4分，每一项技术规格中技术规格指标优于或正偏离的在基础分上加1分；该标不接收负偏离。 本项最高得10分，最低得0分。 |
| 样品质量 （10分） | 样品质量优得10分；样品质量良得5分；样品质量较差得2分； 本项最高得10分，最低得2分。 |
| 质保期及服务方案 （8分） | 提供2年质保期得2分，质保期2年以上每多延长一年多加1分，最高得分4分。 对质保期内服务方案内容的全面性、可行性进行评价。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；不全面 得 0 分。 可行性(2分)：符合实际切实可行得 2分； 可行性欠缺得 0 分； 本项最高得8分，最低得 0 分。 |
| 免费质保期外服务方案 （2分） | 对免费质保期外服务方案内容的完整性、可行性进行评价。 内容的完整性（2分）：内容完整、切实可行得2分；内容较为完整、可行性欠缺得1分；内容不完整得0分； 本项最高得2分，最低得0分。 |

本项目采用综合评分法。

# 第五章  拟签订的合同文本

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

4.1合同签订，货到验收合格后付百分之百(100%)即￥       大写：人民币      ；由买方办理采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的对应金额的正式发票；

2、支付时买方须出具验收合格证明。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后， 30日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后， 30日内将合同标的全部交付并安装完毕。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后  10   日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见磋商文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见磋商文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见磋商文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：                 的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：                  为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

# 第六章  采购需求

一、说明

1. 采购标的：徐州生物工程职业技术学院“卫生健康学院实训教学设备项目”，数量：1批。

2. 本项目为非专门面向中小微企业的项目。

3. 本项目开标现场需提供样品：

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过  29 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

三、技术参数要求

卫生健康实训教学设备参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姿势控制训练系统 | 1、★设备由站位采集平衡板、坐位采集平衡板、姿式传感器、设备主机、移动工作站、辅助站立架、打印机构成。 2、可进行四点跪位、膝跪位、站立位、坐位、单脚、双脚、静态、动态平衡评估与训练功能。 3、自动分析判断患者平衡能力等级，分为优秀、良好、正常、较差、差五个等级。 4、★综合分析患者平衡极限稳定性，预测跌倒趋势。 5、配备无线传感器，提供代偿提醒功能，防止患者躯干在平衡训练过程中出现异常范围的代偿运动。 6、具备双数据库功能：本地数据库与云端数据库，可双向交互信息；不联网时，本地数据库储存患者信。 息；联网后，自动上传患者信息至云端数据库，也可从云端数据库下载患者信息至本地数据库。 7、具备云端数据库共享功能：同一云端账号里的所有数据信息可实现共享，可在任意一台设备查看及下载共享账号里的数据信息。 8、平衡评估提供静态平衡能力评估、动态平衡能力评估、平衡三联检查等多种评估功能。 9、提供丰富的虚拟情景训练，包括飞行运动控制训练，虚拟大鱼吃小鱼控制训练等。 10、平衡三联检查提供睁眼、闭眼、睁眼加垫子、闭眼加垫子、5秒、10秒、30秒、60秒等多种评估方式，分析平衡能力与本体感觉、视觉、前庭感觉之间的关系及其依赖程度。 11、评估报告具备多种平衡参数，重心轨迹、重心移动速度、重心轨迹面积、重心轨迹长度、XY轴轨迹分布、身体压力分布、频谱分析等10余种参数。 12、评估报告支持图像、数值、表格三种显示方式，评估数据支持本地储存，彩色打印，图片导出。 13、训练组合方案，可自由设置多个训练形成一个组合方案。 14、可与传统器械巴氏球结合训练，训练核心肌群能力。 15、传感器可监测前后向运动、左右向运动、旋转向运动，全方位监测患者运动情况。 16、防代偿功能通过声音、画面3D人物弹窗提醒。 17、安全保护站立架，稳固耐用，配备角度距离刻纹，方便标记采集位置。 18、配备高清屏幕电脑，支持扩展至任意尺寸的投影、电视机。 19、配备高性能彩色打印机，采用成熟的FINE打印头技术，最高打印分辨率4800×1200dpi。 20、产品整体尺寸（长×宽×高）：80cm×120cm×150cm。 21、电脑配置不低于：内存4GB；硬盘500GB 7200转；CPU Intel Pentium； 19寸屏幕。 22、站位平衡板（长×宽×高）：12cm×30cm×3cm，测量范围0-100Kg，测量以0.1kg递增，20Hz采样频率。 23、坐位平衡板（长×宽×高）：30cm×30cm×3cm，测量范围0-100Kg，测量以0.1kg递增，20Hz采样频率。 24、传感器配置 重量：43.3克；尺寸：52x41.1x18.6mm；动态范围：360度全方位；加速度量程：+/-2g；陀螺仪量程：+/- 2000 dps；磁力计：0.88GA；角度测量分辨率：0.02 deg ；电池容量：960mAh；数据传输：最大104帧每秒（FPS）的欧拉角、四元数、原始数据输出。 | 套 | 1 |
| 2 | 便携式肌力测定与关节活动度计 | 1、可同时精确、科学的进行肌力和脊椎关节活动度测试，测试结果可储存在机器内，最高可储存近30次测试数据。 2、产品符合人体工学设计，适合使用者手型、质量轻。 3、可从多个平面来测试肌肉力量，可测量肩、肘、腕、髋、膝、踝、手指、脚趾及躯干在各种运动方式下的肌肉力量值。 4、精确测量颈椎、胸椎、腰椎的各种弯曲、侧屈和旋转的角度，仪器自身设计了修正脊椎代偿的角度。 5、实时显示测试数据，并配有语音指导。 6、在一个设备中整合两项评估功能，消除了对多个不同器械的需求。 7、活动度量角器测试精度到1度，肌肉测力计精度到0.1磅；活动范围：0-360度，增幅0.1度。 8、肌肉测力计采用双阈值设定。 9、三测试头-平面、曲线和数字。 10、可选择0.8磅-150磅之间以0.2磅为单位测量肌力、可选择3磅-150磅之间以1磅为单位测量肌力。 11、运行温度：11-33°C；湿度：10-40%非冷凝。 12、尺寸：8英寸×6英寸。 | 个 | 1 |
| 3 | 压力测痛仪 | 1、设备通过物理方式评估测量痛觉阈限。 2、在一个标准的平面（1.52平方厘米）的范围内，使用扁平探头对对象的皮肤施压，直到达到痛觉阈值，停止施压，指针自动保留在痛阈值读数，读出单位为磅和千克痛阈值。 3、设备的灵敏度20磅，带圆形探头。 | 个 | 1 |
| 4 | 数字化解剖示教系统 | 一、系统整体要求： 软件开发需参考教材大纲要求，将系统分为“系统解剖学”、“局部解剖学”、“断层解剖学”三个教学模块。按照各自的教学大纲顺序进行内容的整合和编排，可以方便快捷地调出数字人体三维解剖模型，通过预置相关结构磁贴、断层影像、微课视频、图片、动画等手段，生动地提供大量优质教学资源实现现实与虚拟的对比结合，有利于学生学习和理 解，配合多点触控操作可实现对三维模型任意角度拖动、旋转、平移、缩放、透明度调 节、结构隐藏、显示、分离及着色，能够实现仰视、俯视等观察效果，各结构都有中英文名称及标准发音，预置位存储、人体断层浏览（可通过拖动横、矢、冠三个方向的虚拟切面对三维模型进行切割得到任意位置的断面图像，能够任意放大、缩小、平移等，可保存截图）。另需具有“临床病例”、“解剖学微课”、“自主学习”三个辅助教学模块，实现教师授课、学生自学和课程考试的数字化和个性化。为适应新教学改革，构建多学科交叉融合的教学模式，系统需关联临床、形态学相关专业内容。 二、软件基础数据要求： ★1、解剖三维模型是基于断层数据三维重建而来，不是基于照片的传统拼接技术。人体断层用无器质性病变和无缺失的中国人体连续断层真实数据重建三维人体，必须为无节段性数据缺失的断层数据。确保原始数据人阑尾正常、牙齿正常、睾丸正常。人横断面间距：头部和颈部为≤0.5mm，其中颅底部≤0.1mm，其他部位为≤1.0mm，断层总数据＞2100 层。具有横断面、冠状面、矢状面真实人体断层图像，能够任意放大与缩小，分辨率≤0.18mm。 ×0.18mm/像素。 2、系统横、矢、冠断面内各个解剖结构必须为圈画标注而非线性标注，能够清晰显示出各个解剖结构的名称、边界，方便查看各解剖结构在断层中的位置和范围，并且横断面、矢断面、冠断面、三维结构四部分能够做到每个解剖结构一一对应，同步显示功能，从而真正保证三维结构是通过真实数据还原建立的。 3、系统解剖紧贴教材要求，结合真实医学数据精确的重建人体，包含至少 6000 个以上不可再分的解剖结构。每个解剖结构都必须加注文字说明及关键结构标注，并带有英文名称及英文发音，以满足英语教学的需求。 4、三维人体结构可以任意角度旋转，没有断帧、少帧引起的跳跃和顿挫感。随意放大缩小，便于转变视角、多方位观察，包括俯视和仰视等视角。授课过程中老师对照各种模型、标本可形象立体的对人体结构进行讲解。 ★5、根据“系统解剖学”、“局部解剖学”、“断层解剖学”、“临床病例”、“解剖学微课”、“自主学习”实际教学大纲要求，把基于精准断层数据重建的三维人体结构按照不同教学要求进行整合和编排，设置预置位信息方便教学操作。（需提供功能截图） 三、软件基础功能要求： 1、背景切换: 根据教学使用场景光线情况，可以切换背景模式来呈现最佳显示效果。 2、标注：可以在三维模型上进行文字标注，在一定权限身份下可进行删减。 3、自动分离：可以对显示的所有三维结构进行分离显示，三维结构可实现放大缩小、任意角度选转等操作。 4、手动分离：对选中的三维结构进行手动分离，突出显示。三维结构可实现放大缩小、任意角度旋转等操作。 5、染色：对显示的所有三维结构进行不同颜色染色，并且颜色显示舒适，同属一个色系， 不突兀。 6、框选：对选定区域结构进行框选显示。 7、随手画：可以进行随手书写，圈画形成电子板书模式。 8、透明：所有解剖结构可以隐藏和透明，不是只有皮肤可以透明。 9、查找：可进行模糊检索如名称首字母和关键字，检索出相应的三维结构点击检索结果结构名称，显示该结构。 10、双语：按照医学英语专业术语要求进行中英文对照，标准发音。 11、立体显示：选带 3D 显示功能的显示设备可以进行立体显示。 12、融合 PPT：软件可与 PPT 办公软件进行完美融合，教学自由切换。 13、单独显示：对选中三维机构单独显示。 14、清除：隐藏所有结构。 15、隐藏：选中结构进行隐藏。 16、恢复：恢复上一步操作。 17、解剖切口：局部解剖学模块下设置解剖切口功能，标注全身解剖切口位置方便学生快速了解局部解剖需要解剖操作的具体部分。 18、逐层分离：局部解剖学模块下配有逐层剥离按键，通过该按键可实现实际局解中逐层剥离的作用，并且每个部位均要保持浅筋膜、深筋膜完整，方便学生了解各部位层次和毗邻关系。 四、系统解剖学模块需求： 1、按照系统解剖学教材按照九大系统进行编排，能够满足医学院不同层次及不同专业的教学需求。系统解剖学目录按照教学大纲中要求的运动系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、生殖系统、腹膜、脉管系统、感觉器、神经系统、内分泌系统、皮肤的顺序进行编排。 2、根据教学大纲，将人体的器官组织以全真三维模型的形式展示，能够放大、缩小并以任何角度旋转观察。包括俯视效果和仰视效果。 ★3、系统具有预置位功能，按照教学大纲将教学内容提前编排好并以磁贴的方式展示，并具有自主添加磁贴的功能方便老师根据教学内容建立磁贴，以满足老师在讲课过程中即可快速调用设置好的三维人体结构，又可方便老师灵活授课的教学需求。 五、局部解剖学模块需求： 1、按照局部解剖学教材八大部位进行编排，能够满足医学院不同层次及不同专业的教学需求。系统按照头部、颈部、胸部、腹部、盆部会阴、脊柱区、上肢、下肢共八大部位进行编排，每个部位下的目录必须按照局部解剖要求进行编排，以满足教学需求。 2、局部解剖菜单按浅层到深层设置，操作时可按层次逐层解剖。且解剖过程中，可见并标识解剖切口，且保持浅筋膜、深筋膜完整、动静脉细小分支、神经分支、滑囊、软骨等完整结构。方便学生了解个部分层次和毗邻关系。 (需提供功能截图) 六、断层解剖学模块需求： 1、按照断层解剖学教材八大部位进行编排，能够满足医学院不同层次及不同专业的教学需求。系统按照头部、颈部、胸部、腹部、盆部会阴、脊柱区、上肢、下肢共八大部位进行编排，以满足教学需求。 ★2、断层解剖模块需包含真实人体断层、CT/MR 影像以及三维结构三个部分，在同一界面显示，并做好结构标注，任意三维结构在这三个部分能够相互对应，方便学生由三维解剖结构过渡到断层解剖，再由断层解剖过渡到 CT/MR 影像，为以后临床影像诊断打好基础，CT/MR 影像数量不少于 1700 张。 (需提供功能截图) 3、该模块下可以在人体整体轮廓上进行横断面的任意选取，实时显示所选定断面的数据及对应的影像数据，触控任意断层内的标志性结构，可迅速调取该位置的三维结构，并处于高亮显示，三维人体与断层数据，必须保证位置对应的准确性。也可在同一显示界面下，通过目录加载出其它结构，可进行单独显示、隐藏、恢复、手动分离、自动分离，染色、框选、透明、焦点等功能。 七、解剖学微课模块需求： ★1、该模块需包含系统解剖学微课、局部解剖学微课、断层解剖学微课、护理解剖学微课， 数量不少于 130 个。 2、系统解剖学微课内容按教学要求的九大系统进行编排，该微课内容包含神经传导、运动演示、血液循环途径等内容。 3、局部解剖学微课按教学要求的九大内容进行编排，微课内容需为真实局部解剖操作演示视频，包括头、颈、胸、腹、盆（男、女）、上肢、下肢、脊柱，视频内容详实展示操作手法步骤以及各部位层次和解剖结构毗邻关系。(需提供功能截图) 4、断层解剖学微课需将断层与 CT/MR 影像对照讲解以方便学生学习。 5、护理解剖学微课按照教学护理实训内容进行编排，微课内容包含不保留灌肠术、股动脉采血、静脉输液等护理实训微课内容。 八、自主学习模块需求： 1、该系统需是根据十三五规划教材编排的课件，具有系统解剖学、局部解剖学，且课件编排需与教材目录保持一致。 2、该系统自主学习模块中，课件内容必须为动态 PPT，每个动态 PPT 需由文字、图片、微视频、三维解剖结构四种模式组成，四者缺一不可，三维解剖结构必须能够 360 度任意旋转， 并可根据需求添加或删减任一解剖结构，从而满足课前预习、课后复习，也为临床医生和研究生提供实用的解剖学参考资料。 3、课件内还需按照教学章节配有相应练习题，练习题包含理论练习和标本练习，以达到标本考试的目的。练习题数量不少于 1800 道。 九、临床病例模块： ★1、系统内临床案例模块内包含了不少于 80 个实际临床病例，病例按照神经系统、五官、腹部、骨肌、颈部、消化道、胸部、盆腔八种进行分类。每个临床案例都包含多张该病例的实际 CT 或 MRI 影像、病例描述、依据临床病例影像重建的三维数据以及正常人体对应结构的三维数据。(需提供功能截图) 2、大体解剖、显微结构对比观察：系统内系统解剖学、局部解剖学两个模块内相关磁贴内添加了不少于 290 张的组织学切片图片，内容与磁贴内解剖结构相对应，并做好关键结构标注，方便学生观察同一结构的大体形态及显微形态。 十、软件资质需求： ★以上功能及技术要求由制造商出具的技术参数确认函原件并加盖原厂公章佐证。 ★该软件系统要通过国家级医学相关机构的鉴定，以鉴定报告或证书为依据。（需提供相关证件复印件并加盖制造厂家公章） ★该软件系统应具有中国计算机软件著作权登记证书。（需提供医学人体解剖系统计算机软件著作权证书复印件加盖制造厂家公章） 十一、售后服务要求： 以上货物质保期均为 3年 ，软件终身免费升级。在质保期内，以上所有货物在使用过程中出现的非人为原因损坏，中标供应商须免费提供上门维修和更换服务，中标供应商须向最终用户提供使用技术指导、保证所有最终用户能熟练掌握货物的正常使用。国家主管部门对货物本身有更高要求的，从其规定执行。 十二、显示设备需求： 86 寸大屏可进行三维人体结构的展示，可以进行课件、图片及视频放映，提供 4K 高分辨率显示效果，色彩锐度高，学生观察清晰。方便老师进行大课教学，完美替代投影机、黑板等传统教学工具。外形尺寸：≥2248mm*1344mm，分辨率：≥3840*2160，亮度≥350 cd/m2， 对比度（静态）：≥5000:1，多点触摸系统，可视角度至少达到 175°。内嵌计算机:CPU I5、 8G DDR3 内存、 240G 固态硬盘、无线网卡、2G 独立显卡支持 4K 输出。 | 套 | 1 |

四、项目实施要求

(一) 项目实施具体要求

1.时间要求：卖方（中标人）应于合同生效日后，30日内将合同标的全部交付完毕。

2.交货地点要求：买方（采购人）指定地点，具体地点由买方（采购人）在签订合同后书面确定。

3.各投标人根据

(二) 投标文件要求

投标人结合项目特点，自行制定实施方案，投标文件中提供《项目实施方案》文件。

五、售后服务和技术培训要求

(一) 售后服务和技术培训要求具体要求

1.售后服务要求具体要求

(1) 免费质保期要求：自本项目完成验收之日起，提供不少于2年的原厂免费质保和免费上门服务。

(2) 免费质保期内的服务要求：

① 由厂家提供服务。

② 提供免费维修或更换服务。接到报修后，48小时内解决问题；超过48小时不能解决问题，须在接到报修后7天内更换同样的品牌、规格或更高的产品。

③ 提供软件免费升级服务。

2.技术培训具体要求

(1) 培训对象要求: 设备使用人员。

(2) 培训时间要求：不低于10个小时。

(3) 培训内容要求：设备的架构、原理；设备的操作；设备的日常维护。

3.中标人签订合同前需向采购人提供包括生产厂家或总代理商针对本项目的授权书和售后服务承诺函。

(二) 投标文件要求

1．投标文件中提供《售后服务和技术培训方案》文件。

2．《售后服务和技术培训方案》包括以下内容：

(1) 售后服务方案，售后服务方案包括以下内容：

① 免费质保期;

② 免费质保期内的服务方案;

③ 免费质保期外的服务方案。

(2) 技术培训方案。

六、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

(一) 履约验收的时间、方式、程序要求：见磋商文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

(二) 验收标准要求：以投标人（合同卖方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《磋商文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《磋商文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

(三) 验收程序要求：合同标的全部交付并安装完毕后，卖方（中标人）可向买方（采购人）书面提出验收要求，买方（采购人）在接到书面要求后5日进行验收。合同卖方（中标人）需向买方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

六、其他要求：见磋商文件第五章《拟签订的合同文本》。

# 第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州生物工程职业技术学院

根据          项目[项目编号：          磋商文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部磋商文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 徐州生物工程职业技术学院有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州生物工程职业技术学院确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院“卫生健康学院实训教学设备” 项目

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐州生物工程职业技术学院“卫生健康学院实训教学设备” | 详见投标文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

注：此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院“卫生健康学院实训教学设备” 项目

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “中型、小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．投标人为“微型”或“小型”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应磋商文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

徐州生物工程职业技术学院有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院“卫生健康学院实训教学设备” 项目

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 磋商文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与磋商文件（含磋商文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受磋商文件的要求。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与徐州生物工程职业技术学院“卫生健康学院实训教学设备” 项目（项目编号：    招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型，可多选）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院“卫生健康学院实训教学设备” 项目

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州生物工程职业技术学院“卫生健康学院实训教学设备”项目，项目编号：徐生采徐生采（2021）xzsw0701采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式

项目名称：徐州生物工程职业技术学院“卫生健康学院实训教学设备” 项目

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州生物工程职业技术学院“卫生健康学院实训教学设备” 项目，项目编号：    所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

（部门集中采购）

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人/委托代理人

（签字或加盖私章）：

联系电话：

E-mail：

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日